附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010209                       申请技术审查时间：2021 年08月13日

| 技术审查项目名称 | 绥中县诚信建筑混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 高雷 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申请材料存在以下问题： - 人员 - 未提交技术负责人“杨闯”工程师职称证书。 - 技术人员“秦星”身份证已过期。 - 仪器设备 - 混凝土搅拌机不符合外加剂试验要求，应重新配置符合试验要求的搅拌机，并提交有效的检定/校准证书。 - 未提交量角器、塞尺检定/校准证书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |