附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2021010218                    申请技术审查时间：2021年 8 月 12 日

| 技术审查项目名称 | 开原中固商品混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 赵志辉 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 人员 - 法定代表人、技术负责人基本情况填写不完整。 - 专业技术人员情况总表中未填写技术负责人沈大为。 - 所有技术人员均未提供学历证书。 二、设备 1、主要仪器设备及其检定/校准一览表中，未按检测参数填写，不符合规范要求。 2、主要仪器设备采用校准，但未上传校准结果确认单。 三、其它 1、未上传仪器设备位置图。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |