附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010197                       申请技术审查时间：2021年08月27日

| 技术审查项目名称 | 盘锦市混凝土有限公司预拌混凝土检测（设立）、预拌砂浆检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李宝军 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、预拌砂浆中“砌筑水泥保水率”是水泥项目的检测参数，不是建筑砂浆项目的检测参数，需要重新调整。 二、仪器设备 1、申请表中“自检/校项目” 内容填写错误，“备注（比对情况）”内容填写不正确。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（