附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010222                         申请技术审查时间：2021 年8月21日

| 技术审查项目名称 | 营口瑞泰新型建筑材料有限公司预拌砂浆检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 于涛 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： 一、参数 1、以下参数为住建厅【2020】2号文件规定必须具备的参数，该单位未申请，须添加。 序号; 检测项目; 参数. 1; 水泥; 砌筑水泥保水率. 2、以下为需修改的内容。 序号; 修改前; 修改后. 1; （砂浆、混凝土外加剂）凝结时间; 凝结时间〈差〉. 二、仪器设备 1、未提供水泥、细集料、掺合料、外加剂相关参数所用仪器设备及砂浆试验用天平、振动台、标养室、压力试验机的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函； 2、提交的分层度筒校准证书不完整。 三、其它 1、提交的资质申请表的主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不规范：设备填写不全，仅填写了少量砂浆试验用设备，未填写申报的水泥、细集料、掺合料和外加剂等相关参数所用仪器设备相关信息；未按申报的参数对应填写相关设备信息；准确度等级/不确定度栏、有效日期栏填写不正确。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（