附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010242                       申请技术审查时间：2021 年09月24日

| 技术审查项目名称 | 丹东市方正建筑工程质量检测有限公司 地基基础工程检测资质(延期）、钢结构工程检测资质(延期）、建筑节能检测资质(延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 乔松 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 参数 1、未见以下参数计量认证，应提交；如若以下参数未通过计量认证，应删除。 序号; 资质类别; 检测项目; 参数. 1; 地基基础; 桩身完整性检测; 声波透射法. - 人员 - 提交的技术人员“刘柏阳”社会保险证明模糊不清，无法进行缴费信息确认，需重新提交。 - 地基基础工程检测资质只有9名专职检测人员，不符合辽住建发【2020】2号文件要求。 - 仪器设备 - 应提交完整的检定/校准证书或有效的检定合格承诺函。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（