**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批**行政审批事项**

受理单编号：2022010205 申请技术审查时间：2022年7月6日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 丹东市华诚建设工程质量检测有限公司  钢结构工程检测资质（新办）、地基基础工程检测资质（新办） |
| 申请人 | 卢勇 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，存在以下问题：  一、设备  1、申请书中表八，有效日期列填写错误。  2、未提供液压式万能试验机WEW-100、静力载荷测试仪JCQ-503E计量溯源承诺书或检定/校准证书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（