附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2023010009                      申请技术审查时间：2023年01月08日

| 技术审查项目名称 | 丹东东深混凝土有限责任公司申请预拌混凝土检测资质延续 |
| --- | --- |
| 申请人 | 姜海深 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、人员 1、刘常春、汤晓艳、吴显刚学历证书在学信网上未查到，须提供此情况的证实材料。 2、未提供潘丕余的社保证明。 二、仪器设备 1、申请表中细集料未提供表观密度仪器设备，粗集料表观密度设备不正确。 2、申请表中未提供水泥检测用雷氏夹、量筒。 3、“维卡仪”应与水泥检测凝结时间参数相对应。 4、申请书表八“有效日期”有误。 5、细集料所用“试验筛”为设备；“量筒”、“钢板尺”等均为计量器具，应填写具体测量范围及不确定度。 6、粗集料表观密度所用“李氏瓶”有误。 7、混凝土立方体抗压强度缺少塞尺、角度尺等测量设备。 三、其他 1、申请表中法人、技术负责人基本情况表“何时、何校、何专业毕业”填写不正确。 2、质量手册未签发。 3、设备清单中设备有效期不符合要求。 4、未提供设备检定/校准证书。 5、申请书中表5与表8中掺合料类无法对应；混凝土、外加剂参数顺序对应有误。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（